## Kosten und CO2-Emissionen 2023
Kosten und CO2-Emissionen 2023
Heizungsart | Ausgangsdaten Quelle Energieheld |  |  | Anschaffungskosten |  |  |  |  | jährlicher Verbrauch |  |  |  |  | jährliche Heizkosten incl. Ab-schreibung | CO2-Ausstoß
| Heizkosten pro kWh (Drei-jahresmittel) | Wartungs-kosten pro Jahr | Anschaffungspreis mit Einbau | Anschaffung ohne BEG-Förderung (Kalkulations-ansatz) | BEG-Förderung (ohne Heizungstausch-Bonus von 10%) | Anschaffung nach BAFA-Förderung | Ab-schrei-bungs-dauer | jährliche Ab-schrei-bung | Energie-effizienz (Quelle Thermondo) | Wärme-bedarf (kWh/a) | Preis pro Energie-einheit | Preis pro Jahr inkl. Grund-gebühr | Wartung und Schornstein pro Jahr |  | kg CO2-Äquival/ kWh | kg CO2-Äquival pro Jahr
|  |  |  | EUR | EUR |  | Jahre | EUR/a | % | kWh/a | EURcent/kWh | EUR/a | EUR/a | EUR/a
Unsaniert |  |  |  | Wärmebedarf | MWh p/a | 26
Preise 2023 |  |  |  | Anschlusswert | kW | 14
Öl-Brennwertheizung | 7,88 Cent | 120 - 250 € | 8.750 - 11.250 € | 11000 |  | 11000 | 20 | 550 | 95% | 27368.4211 | 10 | 2737.8421 | 250 | 3537.8421 | 0.28 | 7663.1579
Gas-Brennwertheizung | 9,463 Cent | 100 - 200 € | 7.500 - 12.500 € | 11000 |  | 11000 | 20 | 550 | 95% | 27368.4211 | 12 | 3285.2105 | 240 | 4075.2105 | 0.202 | 5528.4211
Pelletheizung mit Ansatz Holzbrand (WWF) | 5,58 Cent | 300 € | 21.000 - 31.000 € | 26000 | 10% | 23400 | 20 | 1170 | 95% | 27368.4211 | 8.5417 | 2338.7193 | 400 | 3908.7193 | 0.403 | 11029.4737
Pelletheizung ohne Ansatz Holzbrand (DEPV) | 5,58 Cent | 300 € | 21.000 - 31.000 € | 26000 | 10% | 23400 | 20 | 1170 | 95% | 27368.4211 | 8.5417 | 2338.7193 | 400 | 3908.7193 | 0.022 | 602.1053
Wärmepumpe L/W mit JAZ=2,5 | 27,52 Cent* | 100 € | 18.750 - 37.500 € | 22000 | 50% | 11000 | 20 | 550 | 250% | 10400 | 35 | 3641 | 130 | 4321 | 0.14 | 3640
Fernwärme aus Geothermie Gräfelfing* |  | 0 |  | 18515 | 30% | 10460.5 | 30 | 348.6833 | 100% | 26000 | 4.5 | 3511.32 | 0 | 3860.0033 | 0.085 | 2210
Saniert |  |  |  | Wärmebedarf | MWh/a | 12
Preise 2023 |  |  |  | Anschlusswert | kW | 7
Öl-Brennwertheizung | 7,88 Cent | 120 - 250 € | 8.750 - 11.250 € | 10000 |  | 10000 | 20 | 500 | 95% | 12631.5789 | 10 | 1264.1579 | 250 | 2014.1579 | 0.28 | 3536.8421
Gas-Brennwertheizung | 9,463 Cent | 100 - 200 € | 7.500 - 12.500 € | 9000 |  | 9000 | 20 | 450 | 95% | 12631.5789 | 12 | 1516.7895 | 240 | 2206.7895 | 0.202 | 2551.5789
Pelletheizung mit Ansatz Holzbrand (WWF) | 5,58 Cent | 300 € | 21.000 - 31.000 € | 23000 | 10% | 20700 | 20 | 1035 | 95% | 12631.5789 | 8.5417 | 1079.9474 | 400 | 2514.9474 | 0.403 | 5090.5263
Pelletheizung ohne Ansatz Holzbrand (DEPV) | 5,58 Cent | 300 € | 21.000 - 31.000 € | 23000 | 10% | 20700 | 20 | 1035 | 95% | 12631.5789 | 8.5417 | 1079.9474 | 400 | 2514.9474 | 0.022 | 277.8947
Wärmepumpe L/W mit JAZ=3 | 27,52 Cent* | 100 € | 18.750 - 37.500 € | 20000 | 50% | 10000 | 20 | 500 | 300% | 4000 | 35 | 1401 | 130 | 2031 | 0.14 | 1680
Fernwärme aus Geothermie Gräfelfing* | 0 | 0 |  | 18515 | 30% | 10460.5 | 30 | 348.6833 | 100% | 12000 | 4.5 | 2564.28 | 0 | 2912.9633 | 0.085 | 1020
| NB: | *Kosten von EUR 3000 kalkuliert inkl. Einbau für den Anschluss der Übergabestation an das bestehende Heizsystem inkl. neuem Pufferspeicher
Note on F14: PC: geplante Förderung ab 1.1.2024, inklusive Geschwindigkeitsbonus, ohne Bonus für Einkommen unter 40.000 EUR
Note on E15: PC: EUR 17120 abzgl. 10% Frühbucherbonus plus EUR 3.000 für Anpassungen an die Übergabestation, (neuer Warmwasserspeicher, Verrohrung) siehe auch Preisblatt 1.5.1
Note on G15: PC: abzüglich Förderung Gräfelfing EUR 2500
Note on F24: PC: geplante Förderung ab 1.1.2024, inklusive Geschwindigkeitsbonus, ohne Bonus für Einkommen unter 40.000 EUR
Note on E25: PC: EUR 17120 abzgl. 10% Frühbucherbonus plus EUR 3.000 für Anpassungen an die Übergabestation, (neuer Warmwasserspeicher, Verrohrung) siehe auch Preisblatt 1.5.1
Note on G25: PC: abzüglich Förderung Gräfelfing EUR 2500

## Kosten und CO2-Emissionen 2042
Kosten und CO2-Emissionen 2023
Heizungsart | Ausgangsdaten Quelle Energieheld |  |  | Anschaffungskosten |  |  |  |  | jährlicher Verbrauch |  |  |  |  | jährliche Heizkosten incl. Ab-schreibung | CO2-Ausstoß
| Heizkosten pro kWh (Drei-jahresmittel) | Wartungs-kosten pro Jahr | Anschaffungspreis mit Einbau | Anschaffung ohne BEG-Förderung (Kalkulations-ansatz) | BEG-Förderung (ohne Heizungstausch-Bonus von 10%) | Anschaffung nach BAFA-Förderung | Ab-schrei-bungs-dauer | jährliche Ab-schrei-bung | Energie-effizienz (Quelle Thermondo) | Wärme-bedarf (kWh/a) | Preis pro Energie-einheit | Preis pro Jahr inkl. Grund-gebühr | Wartung und Schornstein pro Jahr |  | kg CO2-Äquival/ kWh | kg CO2-Äquival pro Jahr
|  |  |  | EUR | EUR | EUR | Jahre | EUR/a | % | kWh/a | EURcent/kWh | EUR/a | EUR/a | EUR/a
Unsaniert |  |  |  | Wärmebedarf | MWh p/a | 26
Preise 2042 |  |  |  | Anschlusswert | kW | 14
Ölheizung | 7,88 Cent | 120 - 250 € | 8.750 - 11.250 € | 11000 |  | 11000 | 20 | 550 | 95% | 27368.4211 | 13.8047 | 3779.1229 | 250 | 4579.1229 | 0.28 | 7663.1579
Gasheizung | 9,463 Cent | 100 - 200 € | 7.500 - 12.500 € | 11000 |  | 11000 | 20 | 550 | 95% | 27368.4211 | 16.53 | 4525 | 240 | 5315 | 0.202 | 5528.4211
Pelletheizung mit Ansatz Holzbrand (WWF) | 5,58 Cent | 300 € | 21.000 - 31.000 € | 26000 | 10% | 23400 | 20 | 1170 | 95% | 27368.4211 | 8.5417 | 2338.7193 | 400 | 3908.7193 | 0.403 | 11029.4737
Pelletheizung ohne Ansatz Holzbrand (DEPV) | 5,58 Cent | 300 € | 21.000 - 31.000 € | 26000 | 10% | 23400 | 20 | 1170 | 95% | 27368.4211 | 8.5417 | 2338.7193 | 400 | 3908.7193 | 0.022 | 602.1053
Wärmepumpe L/W mit JAZ=2,5 | 27,52 Cent* | 100 € | 18.750 - 37.500 € | 22000 | 50% | 11000 | 20 | 550 | 250% | 10400 | 40.27 | 4189.08 | 130 | 4869.08 | 0.14 | 3640
Fernwärme aus Geothermie Gräfelfing* |  |  |  | 18515 | 30% | 10460.5 | 30 | 348.6833 | 100% | 26000 | 5.1063 | 4447.8873 | 0 | 4796.5706 | 0.085 | 2210
Saniert |  |  |  | Wärmebedarf | MWh/a | 12
Preise 2042 |  |  |  | Anschlusswert | kW | 7
Ölheizung | 7,88 Cent | 120 - 250 € | 8.750 - 11.250 € | 10000 |  | 10000 | 20 | 500 | 95% | 12631.5789 | 13.8047 | 1744.7491 | 250 | 2494.7491 | 0.28 | 3536.8421
Gasheizung | 9,463 Cent | 100 - 200 € | 7.500 - 12.500 € | 9000 |  | 9000 | 20 | 450 | 95% | 12631.5789 | 16.53 | 2089 | 240 | 2779 | 0.202 | 2551.5789
Pelletheizung WWF mit Holzbrand | 5,58 Cent | 300 € | 21.000 - 31.000 € | 23000 | 10% | 20700 | 20 | 1035 | 95% | 12631.5789 | 8.5417 | 1079.9474 | 400 | 2514.9474 | 0.403 | 5090.5263
Pelletheizung DEPV ohne Holzbrand | 5,58 Cent | 300 € | 21.000 - 31.000 € | 23000 | 10% | 20700 | 20 | 1035 | 95% | 12631.5789 | 8.5417 | 1079.9474 | 400 | 2514.9474 | 0.022 | 277.8947
Wärmepumpe L/W mit JAZ=3 | 27,52 Cent* | 100 € | 18.750 - 37.500 € | 20000 | 50% | 10000 | 20 | 500 | 300% | 4000 | 40.27 | 1611.8 | 130 | 2241.8 | 0.14 | 1680
Fernwärme aus Geothermie Gräfelfing* |  |  |  | 18515 | 30% | 10460.5 | 30 | 348.6833 | 100% | 12000 | 5.1063 | 3304.6944 | 0 | 3653.3777 | 0.085 | 1020
| NB: | *Kosten von EUR 3000 kalkuliert inkl. Einbau für den Anschluss der Übergabestation an das bestehende Heizsystem inkl. neuem Pufferspeicher
Note on F14: PC: geplante Förderung ab 1.1.2024, inklusive Geschwindigkeitsbonus, ohne Bonus für Einkommen unter 40.000 EUR
Note on E15: PC: EUR 17120 abzgl. 10% Frühbucherbonus plus EUR 3.000 für Anpassungen an die Übergabestation, (neuer Warmwasserspeicher, Verrohrung) siehe auch Preisblatt 1.5.1
Note on G15: PC: abzüglich Förferung Gräfelfing EUR 2500
Note on F24: PC: geplante Förderung ab 1.1.2024, inklusive Geschwindigkeitsbonus, ohne Bonus für Einkommen unter 40.000 EUR
Note on E25: PC: EUR 17120 abzgl. 10% Frühbucherbonus plus EUR 3.000 für Anpassungen an die Übergabestation, (neuer Warmwasserspeicher, Verrohrung) siehe auch Preisblatt 1.5.1
Note on G25: PC: abzüglich Förferung Gräfelfing EUR 2500

## Grafik
Aufbereitung für Grafik 2023
| CO2-Emission (kg CO2-Äquival p.a.) | Heizkosten (EUR p.a.)
Pelletheizung ohne Ansatz Holzbrand (DEPV) | 602.1053 | 3908.7193
Fernwärme aus Geothermie Gräfelfing* | 2210 | 3860.0033
Wärmepumpe L/W mit JAZ=2,5 | 3640 | 4321
Gas-Brennwertheizung | 5528.4211 | 4075.2105
Öl-Brennwertheizung | 7663.1579 | 3537.8421
Pelletheizung mit Ansatz Holzbrand (WWF) | 11029.4737 | 3908.7193
Pelletheizung ohne Ansatz Holzbrand (DEPV) | 277.8947 | 2514.9474
Fernwärme aus Geothermie Gräfelfing* | 1020 | 2912.9633
Wärmepumpe L/W mit JAZ=3 | 1680 | 2031
Gas-Brennwertheizung | 2551.5789 | 2206.7895
Öl-Brennwertheizung | 3536.8421 | 2014.1579
Pelletheizung mit Ansatz Holzbrand (WWF) | 5090.5263 | 2514.9474
Saniert - Wärmebedarf 12 MWh pro Jahr

## Anschaffung und Förderung BEG
Heizungsart | Heizkosten pro kWh (Dreijahres-mittel): | Wartungskosten pro Jahr: | Anschaffungspreis mit Einbau (Quelle: Energieheld) | Förderung aktuell (Quelle: BM für Wirtschaft und Klimaschutz)
|  |  |  | Standard-Zuschuss | Boni |  |  |  | Max. Förder­- satz
[5 empty] | iSFP 3) | Heizungs-Tausch 4) | Wärme­pumpen-Bonus 5) | Saubere Biomasse 6)
Ölheizung | 7,88 Cent | 120 - 250 € | 8.750 - 11.250 € | 0% |  |  |  |  | 0%
Gasheizung | 9,463 Cent | 100 - 200 € | 7.500 - 12.500 € | 0% |  |  |  |  | 0%
Pelletheizung | 5,58 Cent | 300 € | 21.000 - 31.000 € | 10% |  | 10% |  |  | 20%
Hackschnitzelheizung | 2,9 Cent | 300 € | 27.500 - 35.000 € | 10% |  | 10% |  |  | 20%
Scheitholzvergaser | 3,26 Cent | 300 € | 12.500 - 20.000 € | 10% |  | 10% |  |  | 20%
Wärmepumpe | 27,52 Cent* | 100 € | 18.750 - 37.500 € | 25% | 10% |  | 5% |  | 50%
Elektroheizung | 35,48 Cent** | 0 € | 6.250 - 10.000 €****** | 0% |  |  |  |  | 0%
Infrarotheizung | 35,48 Cent** | 0 | 6.250 - 10.000 €****** | 0% |  |  |  |  | 0%
Fernwärme | Grundpreis: 50 - 90 € / kW Leistung (bei 20 kW Anschlussleistung); Arbeitspreis: 6 - 11 Cent / kWh | 0 | 18.515 € (Anschluss)7) | 30% |  | 10% |  |  | 40%
Blockheizkraftwerk | 2,98 - 5,58 (Holz) / 9,46 (Gas) / 7,88 (Öl) Cent | 300 - 1.000 € | 25.000 - 50.000 € | 0% |  |  |  |  | 0%
Brennstoffzelle | 9,46 Cent | 300 - 1.000 € | 31.000 - 70.000 € | 0% |  |  |  |  | 0%
Solarthermie-Anlage | 0 Cent | 20 - 50 € | 5.600 - 13.750 € | 25% |  |  |  |  | 25%
3) iSFP-Bonus: Bei Umsetzung einer Sanierungsmaßnahme als Teil eines in der „Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude“ (EBW) geförderten individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) erhöht sich der Fördersatz zusätzlich um 5 Prozentpunkte. Die Maßnahme wird bei der Förderung von Heizungen nicht mehr gewährt. Die Maßnahme muss hierfür jedoch innerhalb eines Zeitraums von maximal 15 Jahren nach Erstellung des iSFP umgesetzt werden.
4) Heizungs-Tausch-Bonus: Für den Austausch von funktionstüchtigen Öl-, Kohle- und Nachtspeicherheizungen wird ein Bonus von 10 Prozentpunkten gewährt. Für den Austausch von funktionstüchtigen Gasheizungen wird ein Bonus von 10 Prozentpunkten gewährt, wenn deren Inbetriebnahme zum Zeitpunkt der Antragsstellung mindestens 20 Jahre zurückliegt. Für Gasetagenheizungen wird der Bonus unabhängig vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme gewährt. Nach dem Austausch darf das Gebäude nicht mehr mit fossilen Brennstoffen im Gebäude oder gebäudenah beheizt werden.
5) Wärmepumpen-Bonus: Für Wärmepumpen wird zusätzlich ein Bonus von 5 Prozentpunkten gewährt, wenn als Wärmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser erschlossen wird.
6) Bonus für saubere Biomasse (auch Innovationsbonus): Bei Einhaltung eines Emissionsgrenzwertes für Feinstaub von max. 2,5 mg/m3 ist ein zusätzlicher Förderbonus von 5 Prozent möglich.
7) Anschlusskosten Gräfelfing lt. Preisblatt EUR 17.120 abzg. 10% Frühbucherrabat plus Anschluss Übergabestation EUR 3.000
Solarthermie ist nicht eigens enthalten, da sie nur in Verbindung mit einem großen Saisonspeicher (ca. 13.000 l, zur Reduzierung der Verluste möglichst im Haus eingebaut) oder kombiniert mit anderen Systemen für die ganzjährige Wohnraumheizung eingesetzt werden kann. Fast 50% des Wärmebedarfs entfällt auf die Monate November bis März, aber nur 6% der Sonneneinstrahlung. Darüber hinaus steht sie flächenmäßig in Konkurrenz zu PV-Anlagen, deren Strom weitaus vielseitiger eingesetzt werden kann. Im Bestandsbau dürfte sie nur als hybride Beimischung in kleinem Umfang attraktiv bleiben.
Note on J9: PC: geplante Förderung ab 1.1.2024, inklusive Geschwindigkeitsbonus, ohne Bonus für Einkommen unter 40.000 EUR

## Geothermie Landkreis-Vergleich
| Heizkosten pro Jahr | [6 empty] | Kosten Anschluss Übergabestation an Heizsystem in EUR |  |  |  |  | 3000
[8 empty] | Abschreibung auf Jahre |  |  |  |  | 30
|  | Gräfelfing |  |  | Grünwald |  |  | Unterhaching normal |  |  | Unterhaching Mini |  |  | Pullach (VbH = 1800 bis 2000) |  |  | Aufbereitung für Grafik
| Unsaniert |  |  |  |  | Wärmebedarf (MWh/a) |  |  | 26
[6 empty] | Anschlussleistung (kW) |  |  | 14
| Summe unsaniert |  |  | 3860.0033 |  |  | 3205.4667 |  |  | 3375.8409 |  |  | 3728.9609 |  |  | 2960.7254 | Kostenvergleich (unsaniert)
A | Grundpreis (inkl. MwSt) | EUR/kW Anschlussleistung pro Monat | 13.21 | 2219.28 | EUR/kW p. a. | 33.65 | 471.1 | EUR/kW pro Monat | 3.53 | 677.76 | EUR pro Monat | 28.32 | 396.48 | EUR p. a. |  | 1474.83 |  | Kosten p.a.
| Mindestabnahme | MWh/a |  | 12 | MWh/a |  | 0 | MWh/a |  | 16 | MWh/a |  |  | MWh/a |  | n.a. | Gräfelfing | 3860.0033
| Maxabnahme | MWh/a |  | n.a. | MWh/a |  | n.a. | MWh/a |  | n.a. | MWh/a |  | 16 | MWh/a |  | n.a. | Grünwald | 3205.4667
[17 empty] | Unterhaching Normal | 3375.8409
B | Messpreis | EUR/Monat | 10.17 | 122.04 | Jahrespauschale pro Zähler |  | 129.4 | EUR/Monat | 24.46 | 293.52 | EUR/Monat | 24.46 | 293.52 | EUR/Monat | 0 | 0 | Unterhaching Mini | 3728.9609
[17 empty] | Pullach | 2960.7254
C | Arbeitspreis | EUR/kWh | 0.045 | 1170 | EUR/kWh | 0.0959 | 2493.4 | EUR/kWh | 0.0791 | 2056.6 | EUR/kWh | 0.107 | 2782 | EUR/kWh | 0.04656 | 1210.56
D | CO2-Preis | [6 empty] | EUR/kWh | 0.0035 | 91 | EUR/kWh | 0.0035 | 91
D | Anschlusspreis |  |  | 20120 |  |  | 6210 |  |  | 12441.18 |  |  | 12441.18 | Baukostenzuschuss +Hausanschlusskosten |  | 13000.09
| Frühbucherrabatt |  |  | -1605
| Förderung Gemeinde |  |  | -2500 |  |  | -1000 |  |  | -1000 |  |  | -1000 |  |  | -840
| Förderung KfW | 30% |  | -5554.5 |  |  | -1863 |  |  | -3732.354 |  |  | -3732.354 |  |  | -3900.027
| Anschlusspreis nach Förderung |  |  | 10460.5 |  |  | 3347 |  |  | 7708.826 |  |  | 7708.826 |  |  | 8260.063
| Abschreibung p.a. ( auf Jahre) | 30 |  | 348.6833 | 30 |  | 111.5667 | 30 |  | 256.9609 | 30 |  | 256.9609 | 30 |  | 275.3354
| Saniert |  |  |  |  | Wärmebedarf (MWh/a) |  |  | 12
[6 empty] | Anschlussleistung (kW) |  |  | 7
| Summe saniert |  |  | 3246.5467 |  |  | 1618.8833 |  |  | 2356.4017 |  |  | 2352.2017 |  |  | 2344.7465 | Kostenvergleich (saniert)
A | Grundpreis (inkl. MwSt) | EUR/kW Anschlussleistung pro Monat | 13.21 | 1902.24 | EUR/kW pro Jahr | 33.65 | 235.55 | EUR/kW pro Monat | 3.53 | 677.76 | EUR pro Monat | 28.23 | 338.76 | EUR pro Jahr |  | 1349.48 |  | Kosten p.a.
| Mindestabnahme | MWh/a |  | 12 | MWh/a |  | 0 | MWh/a |  | 16 | MWh/a |  |  | MWh/a |  | n.a. | Gräfelfing | 3246.5467
| Maxabnahme | MWh/a |  | n.a. | MWh/a |  | n.a. | MWh/a |  | n.a. | MWh/a |  | 16 | MWh/a |  | n.a. | Grünwald | 1618.8833
[17 empty] | Unterhaching Normal | 2356.4017
B | Messpreis | EUR/Monat | 10.17 | 122.04 | Jahrespauschale pro Zähler |  | 129.4 | EUR/Monat | 24.46 | 293.52 | EUR/Monat | 24.46 | 293.52 | EUR/Monat | 0 | 0 | Unterhaching Mini | 2352.2017
[17 empty] | Pullach | 2344.7465
C | Arbeitspreis | EUR/kWh | 0.045 | 540 | EUR/kWh | 0.0959 | 1150.8 | EUR/kWh | 0.0791 | 949.2 | EUR/kWh | 0.107 | 1284 | EUR/kWh | 0.04718 | 566.16
D | CO2-Preis | [6 empty] | EUR/kWh | 0.0035 | 42 | EUR/kWh | 0.0035 | 42
E | Anschlusspreis | EUR |  | 17120 |  |  | 3210 |  |  | 9441.18 |  |  | 9441.18 | Baukostenzuschuss +Hausanschlusskosten |  | 9615.14
| Förderung Gemeinde | EUR |  | -2500 |  |  | -1000 |  |  | -1000 |  |  | -1000 |  |  | -420
| Förderung BEG | 25% |  | -4386 |  |  | -663 |  |  | -2532.354 |  |  | -2532.354 |  |  | -2758.542
| Anschlusspreis nach Förderung | EUR |  | 10234 |  |  | 1547 |  |  | 5908.826 |  |  | 5908.826 |  |  | 6436.598
| Abschreibung p.a. ( auf Jahre) | 15 |  | 682.2667 | 15 |  | 103.1333 | 15 |  | 393.9217 | 15 |  | 393.9217 | 15 |  | 429.1065
Note on G13: PC: ohne 10% befristeten Sonderrabatt
Note on G33: PC: ohne 10% befristeten Sonderrabatt

## Preisentwicklung
Preisentwicklung
Preise in EURcent/kWh Heizleistung | 2023 (Cent/ kWh) | Quelle | Prognose | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Änderung gegen 2023
Öl | 10 | HeizOel24 | errechnet aus Gas plus Delta CO2-Steuer | 10 | 10.2269 | 10.4546 | 10.6831 | 10.9116 | 11.1401 | 11.3686 | 11.5971 | 11.8255 | 12.054 | 12.2825 | 12.511 | 12.7395 | 12.968 | 13.1964 | 13.4249 | 13.6534 | 13.8047 | 13.8047 | 13.8047 | 38.05%
Gas | 12 | Uni Köln | ZfK (BM für Wirtschaft) | 12 | 12.07 | 12.3506 | 12.6313 | 12.9119 | 13.1925 | 13.4731 | 13.7538 | 14.0344 | 14.315 | 14.5956 | 14.8763 | 15.1569 | 15.4375 | 15.7181 | 15.9988 | 16.2794 | 16.56 | 16.545 | 16.53 | 37.75%
Pellets | 8.5417 | ÖkoFEN | konstant, da ausreichend verfügbar | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 8.5417 | 0%
Strom | 35 | Verivox Bestands-kunden | ZfK (BM für Wirtschaft) | 35 | 37 | 37 | 37.1924 | 37.3847 | 37.5771 | 37.7694 | 37.9618 | 38.1541 | 38.3465 | 38.5388 | 38.7312 | 38.9235 | 39.1159 | 39.3082 | 39.5006 | 39.6929 | 39.8853 | 40.0776 | 40.27 | 15.06%
Fernwärme Gräfelfing Arbeitspreis | 4.5 | Preisblatt Geothermie Gräfelfing | Arbeitspreis (Indexiert mit 90% vom Strompreis) | 4.5 | 4.7314 | 4.7314 | 4.7536 | 4.7757 | 4.7978 | 4.8199 | 4.842 | 4.8641 | 4.8862 | 4.9082 | 4.9303 | 4.9523 | 4.9743 | 4.9963 | 5.0183 | 5.0403 | 5.0623 | 5.0843 | 5.1063 | 13.47%
Fernwärme Gräfelfing Grundpreis (EUR/kW) | 13.2 | Preisblatt Geothermie Gräfelfing | Grundpreis (indexiert mit 60% Inv-Index und 20% LK-Index) | 13.2 | 13.4112 | 13.6258 | 13.8438 | 14.0653 | 14.2903 | 14.519 | 14.7513 | 14.9873 | 15.2271 | 15.4707 | 15.7183 | 15.9698 | 16.2253 | 16.4849 | 16.7486 | 17.0166 | 17.2889 | 17.5655 | 17.8466 | 35.2%
Geplante CO2-Steuer |  |  | EUR/t | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100%
CO2-Steueranteil Gas | kg CO2/kWh |  | 0.202 | 0.00606 | 0.00808 | 0.0101 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 100%
CO2-Steueranteil Öl | kg CO2/kWh |  | 0.28 | 0.0084 | 0.0112 | 0.014 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 100%
Delta CO2-Steuer zwischen Gas und Öl |  |  |  | 0.00234 | 0.00312 | 0.0039 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 100%
Annahme Steigerung Lohnkostenindex p.a. |  |  | 2%
Annahme Steigerung Investitionsgüterindex |  |  | 2%
Note on E18: PC: Annahme, kann man ändern
Note on E19: PC: Annahme, kann man ändern